## Универсальные ст. 20
Прайс от 18. 01.2021
ООО «ВАМ» (910) 737-29-07
Тел |  | 89155295907
v.a.m.zakaz@mail.ru
Краны шаровые ALSO
Ст.20 фланец/фланец редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 1005
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1159
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1410
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1534
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1595
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 1764
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2169
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2344
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 2661
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 2764
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3128
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3333
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 6255
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 6671
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 7507
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 8132
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 14702
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 16629
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 200 | 530 | 26233
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 200 | 530 | 28753
300* | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 119663
300* | 25 | КШ.Ф.300.25-01 | 240 | 750 | 131838
350* | 16 | КШ.Ф.350.16-01 | 300 | 750 | 192282
350* | 25 | КШ.Ф.350.25-01 | 300 | 750 | 211532
400* | 16 | КШ.Ф.400.16-01 | 300 | 880 | 312250
400* | 25 | КШ.Ф.400.25-01 | 300 | 880 | 343994
500* | 16 | КШ.Ф.500.16-01 | 390 | 990 | 565545
500* | 25 | КШ.Ф.500.25-01 | 390 | 990 | 621960
600* | 16 | КШ.Ф.600.16-01 | 500 | 1017 | 1037400
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 | 779
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 200 | 834
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 | 834
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 230 | 886
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 | 1147
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | 1248
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 | 1715
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 280 | 2134
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | 2498
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | 5307
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | 6137
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 | 12488
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | 22886
300* | 25 | КШ.П.300.25-01 | 240 | 730 | 111449
350* | 25 | КШ.П.350.25-01 | 300 | 730 | 178846
400* | 25 | КШ.П.400.25-01 | 300 | 860 | 293706
500* | 25 | КШ.П.500.25-01 | 390 | 970 | 570495
600* | 25 | КШ.П.600.25-01 | 500 | 990 | 898950
Краны шаровые ALSO
Ст.20 муфта/муфта редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.М.015.40-01 | 10 | 135 | 815
20 | 40 | КШ.М.020.40-01 | 15 | 135 | 855
25 | 40 | КШ.М.025.40-01 | 18 | 135 | 937
32 | 40 | КШ.М.032.40-01 | 24 | 135 | 1095
40 | 40 | КШ.М.040.40-01 | 30 | 155 | 1248
50 | 40 | КШ.М.050.40-01 | 40 | 170 | 1459
65 | 25 | КШ.М.065.25-01 | 45 | 190 | 1664
80 | 25 | КШ.М.080.25-01 | 63 | 200 | 2657
100 | 25 | КШ.М.100.25-01 | 75 | 240 | 3000
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 | 1159
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 | 1410
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 | 1534
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 | 1595
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 | 1724
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 | 1928
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 | 2661
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 | 2764
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 | 3128
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 | 3338
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 | 6149
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 | 6359
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 | 7507
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 | 7871
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 | 13029
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 | 15291
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 23846
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.25-01 | 200 | 530 | 26060
250* | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 | 119663
250* | 25 | КШ.Ф.П.250.25-01 | 240 | 750 | 131838
300* | 16 | КШ.Ф.П.300.16-01 | 300 | 750 | 193289
300* | 25 | КШ.Ф.П.300.25-01 | 300 | 750 | 212594
400* | 16 | КШ.Ф.П.400.16-01 | 390 | 990 | 564375
400* | 25 | КШ.Ф.П.400.25-01 | 390 | 990 | 615916
500* | 16 | КШ.Ф.П.500.16-01 | 500 | 1017 | 1037430
500* | 25 | КШ.Ф.П.500.25-01 | 500 | 1017 | 1040400
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЛИНУ ЗАДВИЖКИ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 45 | 180 | 2102
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 210 | 3384
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 210 | 3610
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 230 | 6456
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 6677
125 | 16 | КШ.Ф.З.125.16-01 | 75 | 255 | 6461
125 | 25 | КШ.Ф.З.125.25-01 | 75 | 255 | 6974
150 | 16 | КШ.Ф.З.150.16-01 | 125 | 280 | 7691
150 | 25 | КШ.Ф.З.150.25-01 | 125 | 280 | 8318
200 | 16 | КШ.Ф.З.200.16-01 | 148 | 330 | 15588
200 | 25 | КШ.Ф.З.200.25-01 | 148 | 330 | 17947
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 200 | 834
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 230 | 834
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 230 | 886
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 250 | 1147
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 | 1248
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 45 | 280 | 1715
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 280 | 2083
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 300 | 2498
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 330 | 5307
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 | 6869
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 390 | 11449
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 510 | 21449
250* | 25 | КШ.П.П.250.25-01 | 240 | 730 | 111246
300* | 25 | КШ.П.П.300.25-01 | 300 | 730 | 178520
400* | 25 | КШ.П.П.400.25-01 | 390 | 970 | 569453
500* | 25 | КШ.П.П.500.25-01 | 500 | 990 | 893528
Краны шаровые ALSO
Ст.20 муфта/муфта ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.М.П.015.40-01 | 15 | 135 | 855
20 | 40 | КШ.М.П.020.40-01 | 18 | 135 | 937
25 | 40 | КШ.М.П.025.40-01 | 24 | 135 | 1095
32 | 40 | КШ.М.П.032.40-01 | 30 | 155 | 1248
40 | 40 | КШ.М.П.040.40-01 | 40 | 170 | 1459
50 | 40 | КШ.М.П.050.40-01 | 45 | 190 | 1664
65 | 25 | КШ.М.П.065.25-01 | 63 | 200 | 2463
80 | 25 | КШ.М.П.080.25-01 | 75 | 240 | 3000
Краны шаровые ALSO
Ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр,мм | Строит. длина, мм | Цена руб, вкл.НДС
15 | 40 | КШ.Ф.Р.015.40-01 | 10 | 120 | 1352
20 | 40 | КШ.Ф.Р.020.40-01 | 15 | 120 | 1559
25 | 40 | КШ.Ф.Р.025.40-01 | 18 | 140 | 1897
32 | 40 | КШ.Ф.Р.032.40-01 | 24 | 140 | 2063
40 | 40 | КШ.Ф.Р.040.40-01 | 30 | 165 | 2147
50 | 40 | КШ.Ф.Р.050.40-01 | 40 | 180 | 2372
65 | 16 | КШ.Ф.Р.065.16-01 | 45 | 200 | 2919
65 | 25 | КШ.Ф.Р.065.25-01 | 45 | 200 | 3156
80 | 16 | КШ.Ф.Р.080.16-01 | 63 | 210 | 3581
80 | 25 | КШ.Ф.Р.080.25-01 | 63 | 210 | 3719
100 | 16 | КШ.Ф.Р.100.16-01 | 75 | 230 | 4205
100 | 25 | КШ.Ф.Р.100.25-01 | 75 | 230 | 4486
125 | 16 | КШ.Ф.Р.125.16-01 | 100 | 350 | 8414
125 | 25 | КШ.Ф.Р.125.25-01 | 100 | 350 | 8971
150 | 16 | КШ.Ф.Р.150.16-01 | 125 | 380 | 10096
150 | 25 | КШ.Ф.Р.150.25-01 | 125 | 380 | 10936
200 | 16 | КШ.Ф.Р.200.16-01 | 148 | 450 | 19769
200 | 25 | КШ.Ф.Р.200.25-01 | 148 | 450 | 22367
250 | 16 | КШ.Ф.Р.250.16-01 | 200 | 530 | 35285
250 | 25 | КШ.Ф.Р.250.25-01 | 200 | 530 | 38673
300 | 16 | КШ.Ф.Р.300.16-01 | 240 | 750 | 107136
300 | 25 | КШ.Ф.Р.300.25-01 | 240 | 750 | 130449
350 | 16 | КШ.Ф.Р.350.16-01 | 300 | 750 | 194955
350 | 25 | КШ.Ф.Р.350.25-01 | 300 | 750 | 216289
400 | 16 | КШ.Ф.Р.400.16-01 | 300 | 990 | 329151
400 | 25 | КШ.Ф.Р.400.25-01 | 300 | 990 | 363986
500 | 16 | КШ.Ф.Р.500.16-01 | 390 | 990 | 547434
500 | 25 | КШ.Ф.Р.500.25-01 | 390 | 990 | 662461
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/сварка Под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.П.Р.015.40-01 | 10 | 200 | 973
20 | 40 | КШ.П.Р.020.40-01 | 15 | 200 | 1043
25 | 40 | КШ.П.Р.025.40-01 | 18 | 230 | 1043
32 | 40 | КШ.П.Р.032.40-01 | 24 | 230 | 1108
40 | 40 | КШ.П.Р.040.40-01 | 30 | 250 | 1433
50 | 40 | КШ.П.Р.050.40-01 | 40 | 270 | 1562
65 | 25 | КШ.П.Р.065.25-01 | 45 | 280 | 2145
80 | 25 | КШ.П.Р.080.25-01 | 63 | 280 | 2667
100 | 25 | КШ.П.Р.100.25-01 | 75 | 300 | 3122
125 | 25 | КШ.П.Р.125.25-01 | 100 | 330 | 6633
150 | 25 | КШ.П.Р.150.25-01 | 125 | 360 | 7677
200 | 25 | КШ.П.Р.200.25-01 | 148 | 430 | 15611
250 | 25 | КШ.П.Р.250.25-01 | 200 | 510 | 28607
300 | 25 | КШ.П.Р.300.25-01 | 240 | 730 | 98791
350 | 25 | КШ.П.Р.350.25-01 | 300 | 730 | 162325
400 | 25 | КШ.П.Р.400.25-01 | 300 | 860 | 277182
500 | 25 | КШ.П.Р.500.25-01 | 390 | 970 | 542939
Краны шаровые ALSO
Ст.20 ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 15 | 120 | 1449
20 | 40 | КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 18 | 140 | 1763
25 | 40 | КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 24 | 140 | 1917
32 | 40 | КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 30 | 165 | 1995
40 | 40 | КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 40 | 200 | 2205
50 | 40 | КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 45 | 230 | 2713
65 | 16 | КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 63 | 270 | 3328
65 | 25 | КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 63 | 270 | 3456
80 | 16 | КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 75 | 280 | 3908
80 | 25 | КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 4169
100 | 16 | КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 100 | 350 | 7820
100 | 25 | КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 100 | 350 | 8338
125 | 16 | КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 125 | 380 | 9383
125 | 25 | КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 125 | 380 | 10164
150 | 16 | КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 148 | 410 | 18373
150 | 25 | КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 148 | 410 | 20787
200 | 16 | КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 200 | 530 | 32792
200 | 25 | КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 200 | 530 | 35942
250 | 16 | КШ.Ф.П.Р.250.16-01 | 240 | 750 | 99569
250 | 25 | КШ.Ф.П.Р.250.25-01 | 240 | 750 | 119180
300 | 16 | КШ.Ф.П.Р.300.16-01 | 300 | 750 | 176656
300 | 25 | КШ.Ф.П.Р.300.25-01 | 300 | 750 | 195986
400 | 16 | КШ.Ф.П.Р.400.16-01 | 390 | 990 | 542875
400 | 25 | КШ.Ф.П.Р.400.25-01 | 390 | 990 | 583066
500 | 16 | КШ.Ф.П.Р.500.16-01 | 500 | 1017 | 941850
Краны шаровые ALSO
Ст.20 Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС
|  |  | (d) мм. | мм.
15 | 40 | КШ.П.П.Р.015.40-01 | 15 | 200 | 1043
20 | 40 | КШ.П.П.Р.020.40-01 | 18 | 230 | 1043
25 | 40 | КШ.П.П.Р.025.40-01 | 24 | 230 | 1108
32 | 40 | КШ.П.П.Р.032.40-01 | 30 | 250 | 1433
40 | 40 | КШ.П.П.Р.040.40-01 | 40 | 270 | 1562
50 | 40 | КШ.П.П.Р.050.40-01 | 45 | 280 | 2145
65 | 25 | КШ.П.П.Р.065.25-01 | 63 | 280 | 2667
80 | 25 | КШ.П.П.Р.080.25-01 | 75 | 300 | 3122
100 | 25 | КШ.П.П.Р.100.25-01 | 100 | 330 | 6633
125 | 25 | КШ.П.П.Р.125.25-01 | 125 | 360 | 7677
150 | 25 | КШ.П.П.Р.150.25-01 | 148 | 390 | 15611
200 | 25 | КШ.П.П.Р.200.25-01 | 200 | 510 | 28607
250 | 25 | КШ.П.П.Р.250.25-01 | 240 | 730 | 97085
300 | 25 | КШ.П.П.Р.300.25-01 | 300 | 730 | 162029
400 | 25 | КШ.П.П.Р.400.25-01 | 390 | 970 | 541948
500 | 25 | КШ.П.П.Р.500.25-01 | 500 | 990 | 797890
* - В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR / ROTORK